## 入札金額積算内訳書
仙台市水道局 国見浄水場排水処理棟外２施設 電力需給 | [5 empty] | 2021-04-01 |  | ～ | 2023-09-30 |  | ２年６ヶ月 |  |  | 【１／２】
入札金額積算内訳書
1
国見排水処理棟 | 仙台市青葉区国見６丁目１２ |  |  |  |  | 契約電力(予定)： | 66 |  | 常用自家発電設備： |  | 無し |  | 自動検針装置 設置状況： | 未設置
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S |  |  |  |  | 設備容量： | 150 |  | 非常用自家発電設備： |  | 無し | [6 empty] | 国見排水処理棟
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 | [5 empty] | 令和元年 |  |  | 令和２年 |  |  | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 21417 | 18512 | 18764 | 16247 | 17922 | 17144 | 15451 | 20516 | 19713 | 19083 | 20124 | 18600 | 計 223,493 kWh | 223493 | 1Y
契約電力(予定) (kW) | b | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |  | 110006 | 0.5Y
契約電力(実績) (kW) |  | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 平均 65.9 kW | 556992 | 2.5Y
力率(予定) (％) | c | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
力率(実績) (％) |  | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 平均 97.91 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 298 | 2187 | 2060 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.8月 ～2020.7月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 12015 | 7939 | 9934 | 8839 | 7220 | 7425 | 6213 | 9605 | 11382 | 8776 | 10449 | 9894
夜間使用量 (kWh) | f | 9402 | 10573 | 8830 | 7110 | 8515 | 7659 | 7739 | 10911 | 8331 | 10307 | 9675 | 8706
最大需要電力 (kW) |  | 66 | 55 | 54 | 58 | 55 | 53 | 48 | 54 | 61 | 56 | 56 | 64
負荷率 (%) |  | 45.1 | 46.7 | 48.3 | 38.9 | 45.3 | 44.9 | 44.7 | 52.8 | 44.9 | 47.3 | 49.9 | 40.4 | 平均 45.8 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 国見排水処理棟
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和２年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (2.5Y) | ← 契約期間（２年６ヶ月） 使用電力料
2
宮床取水ポンプ場 | 黒川郡大和町宮床字摺萩１９５－１ | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 95; 令和元年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 無し; 令和２年 ３月: 自動検針装置 設置状況： | 未設置
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 400; 令和元年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 500 |  |  |  |  | 宮床取水ポンプ場
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和元年 １０月: 令和元年; 令和２年 １月: 令和２年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 42819 | 45601 | 43746 | 29131 | 38386 | 25288 | 43188 | 42681 | 42338 | 44691 | 44704 | 41909 | 計 484,482 kWh | 484482 | 1Y
契約電力(予定) (kW) | b | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | 224971 | 0.5Y
契約電力(実績) (kW) |  | 90 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 平均 93.3 kW | 1193935 | 2.5Y
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 2844 | 3802 | 2543 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.8月 ～2020.7月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 20834 | 16158 | 21444 | 11502 | 13497 | 9389 | 17786 | 20221 | 19997 | 15933 | 21726 | 18792
夜間使用量 (kWh) | f | 21985 | 29443 | 22302 | 14785 | 21087 | 13356 | 24280 | 22460 | 22341 | 28758 | 22978 | 23117
最大需要電力 (kW) |  | 78 | 94 | 92 | 91 | 92 | 45 | 85 | 80 | 83 | 84 | 88 | 83
負荷率 (%) |  | 76.2 | 67.4 | 66 | 44.5 | 57.9 | 78 | 70.6 | 74.1 | 70.8 | 73.9 | 70.6 | 70.1 | 平均 68.34 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 宮床取水ポンプ場
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和２年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (2.5Y) | ← 契約期間（２年６ヶ月） 使用電力料
仙台市水道局 国見浄水場排水処理棟外２施設 電力需給 |  | 令和２年 ８月: 2021-04-01; 令和元年 １０月: ～; 令和元年 １１月: 2023-09-30; 令和２年 １月: ２年６ヶ月 | 【２／２】
入札金額積算内訳書
3
中原補充貯水池 | 仙台市青葉区芋沢字中山下地内 | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 8; 令和元年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 無し; 令和２年 ３月: 自動検針装置 設置状況： | 未設置
| 契約種別：高圧電力S | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 150; 令和元年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 無し |  |  |  |  | 中原補充貯水池
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和元年 １０月: 令和元年; 令和２年 １月: 令和２年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 2359 | 2298 | 2323 | 2146 | 2216 | 2210 | 2139 | 2194 | 2120 | 2328 | 2347 | 2207 | 計 26,887 kWh | 26887 | 1Y
契約電力(予定) (kW) | b | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 13552 | 0.5Y
契約電力(実績) (kW) |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 平均 7.7 kW | 67326 | 2.5Y
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100 %
夏季使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 2146 | 2216 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他季使用量 (kWh) | e | 2359 | 2298 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 2139 | 2194 | 2120 | 2328 | 2347 | 2207
最大需要電力 (kW) |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4
負荷率 (%) |  | 65.5 | 63.8 | 80.7 | 74.5 | 76.9 | 43.8 | 99 | 76.2 | 73.6 | 107.8 | 81.5 | 76.6 | 平均 76.65 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | f ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | g=d*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | h=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | I=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(f～h)-I 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 f=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和２年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (2.5Y) | ← 契約期間（２年６ヶ月） 使用電力料
※2 中原第二補充貯水池は，局で発注している 水施建施 第2020-18号 中原第二補充貯水池国見系揚水ポンプ施設更新工事（電気設備・建築）により，令和3年4月から6月頃まで使用の停止期間を見込んでいる。
ただし，工事の進捗によっては期間が前後する場合があり，再開の時期は協議による。
仙台市水道局 国見浄水場排水処理棟外２施設 電力需給 （単年合計）
年月 |  | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和元年 １０月: 令和元年; 令和２年 １月: 令和２年 | 合計
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
予定使用電力量 (kWh) |  | 66595 | 66411 | 64833 | 47524 | 58524 | 44642 | 60778 | 65391 | 64171 | 66102 | 67175 | 62716 | 734862
予定契約電力 (kW) |  | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169
使用電力料合計 (円) ① |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 令和２年 ２月: ②; 令和２年 ３月: 4～9月 | 0
|  | 令和２年 ２月: ①×２＋②; 令和２年 ３月: ２年６ヶ月 | 1818253
（小数点以下を四捨五入）
[7 empty] | 設計金額 (税込み) | ＝ | 0 |  |  | 円 《 入 札 書 記 載 額 》
[6 empty] | （ 契約期間 使用電力料合計 ） |  |  |  | ①×２＋② | ２年６ヶ月
≪留意事項≫
・記載する料金単価は，消費税及び地方消費税相当額を含む金額とする。
・夏季とは7月1日から9月30日までとし、その他季とは夏季以外の期間とする。
・ピーク時間とは，夏季の毎日13時から16時までとし，休日等(※1)の該当する時間を除く。 |  | 令和２年 ９月: ※1 休日等とは，日曜日，「国民の祝日に関する法律」に規定する休日，1月2日，1月3日，1月4日，
・昼間時間とは8時から22時までとし，ピーク時間及び休日等(※1)の該当する時間を除く。 |  | 令和２年 ９月: 4月30日，5月1日，5月2日，12月29日，12月30日 及び 12月31日 をいう。
・夜間時間とは，ピーク時間及び昼間時間以外とする。
・料金単価は，小数点以下第２位まで記入する。
・入札において燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金（再エネ賦課金）は考慮しない。
（燃料費調整額及び再エネ賦課金については，電力需給契約書による。）
・入札において内訳書の提出がない者は、入札に参加できない。
・入札書の金額と本内訳書の入札書記入額（税込み金額）の金額が一致しなければならない。
①
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
各施設の右側に単価の設定欄があります

## 契約書明細
（電力需給契約書 明細）
件 名 ： | 仙台市水道局 国見浄水場排水処理棟外２施設 電力需給
施設番号 | 施設名称（所在地）／ 契約単価 ／割引率
1 | 国見排水処理棟 ( 仙台市青葉区国見６丁目１２ )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
2 | 宮床取水ポンプ場 ( 黒川郡大和町宮床字摺萩１９５－１ )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
3 | 中原補充貯水池 ( 仙台市青葉区芋沢字中山下地内 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | 夏季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)

## 金抜き＿契約書明細
（電力需給契約書 明細）
件 名 ： | 仙台市水道局 国見浄水場排水処理棟外２施設 電力需給
施設番号 | 施設名称（所在地）／ 契約単価 ／割引率
1 | 国見排水処理棟 ( 仙台市青葉区国見６丁目１２ )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
2 | 宮床取水ポンプ場 ( 黒川郡大和町宮床字摺萩１９５－１ )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
3 | 中原補充貯水池 ( 仙台市青葉区芋沢字中山下地内 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)